Section 258.APPENDIX B   Target Analyte List

| PESTICIDES | CAS NO.a | RECOMMENDED TEST METHODb |
| --- | --- | --- |
| Acetochlor | 34256-82-1 | 8151 |
| Alachlor | 15972-60-8 | 8081 |
| Atrazine | 1912-24-9 | 8141 |
| Butylate | 2008-41-5 | 8270 |
| Chlorpyrifos | 2921-88-2 | 8141 |
| Cyanazine | 21725-46-2 | 8141 |
| Carbofuran | 1563-66-2 | 8270 |
| 2,4-D | 94-75-7 | 8151 |
| Metolachlor | 51218-45-2 | 8151 |
| Metribuzin | 21087-64-9 | 8270 |
| Pendimethalin | 40487-42-1 | 8091 |
| Simazine | 122-34-9 | 8141 |
| Terbufos | 13071-79-9 | 8141 |
| Trifluralin | 1582-09-8 | 8091 |

NUTRIENTS

Ammonia (as N)

Nitrate (as N)

Phosphorous (Bray P1)

a Chemical Abstract Service

b USEPA Test Method (SW-846)

(Source:  Amended at 26 Ill. Reg. 17155, effective November 18, 2002)