Section 734.APPENDIX C   Backfill Volumes

| Volume of Tank in Gallons | Maximum amount of backfill material to be removed: Cubic yards | Maximum amount of backfill material to be replaced: Cubic yards |
| --- | --- | --- |
| <285 285 to 299 300 to 559 560 to 999 1000 to 1049 1050 to 1149 1150 to 1999 2000 to 2499 2500 to 2999 3000 to 3999 4000 to 4999 5000 to 5999 6000 to 7499 7500 to 8299 8300 to 9999 10,000 to 11,999 12,000 to 14,999 >15,000 | 54 55 56 67 81 89 94 112 128 143 175 189 198 206 219 252 286 345 | 56 57 58 70 87 96 101 124 143 161 198 219 235 250 268 312 357 420 |

A conversion factor of 1.5 tons per cubic yard must be used to convert tons to cubic yards.